Comment fonctionne un indicateur coloré acide base

Fiche expert ou TP traditionnel

Remarque : les objectifs sont identiques que ceux contenus dans la version « conception de protocole » ; la séance de préparation a lieu de la même façon.

1 - fabrication des solutions

Vous disposez d’une solution dite de BRITTON-ROBINSON (BR) constitué d’un mélange de plusieurs acides et dont le pH varie régulièrement par addition de soude de concentration 0,10mol.L-1. On peut admettre grossièrement que pour un volume initial de solution de BR égal à 20mL, le pH obéit à la loi simple : pH = 1,2 + V(soude).

- Chaque groupe réalise 2 solutions dont les pH s’échelonnent entre 3,5 et 10,5 par pas

de 0,5 unité de pH environ, soit en tout 16 solutions pour 8 groupes.

- Mélanger dans un grand tube à essai, 20,0mL de solution de BR,(prélevés à la burette)  et un volume Vb de soude prélevés à la burette) pour obtenir le pH souhaité. Compléter au préalable le tableau ci dessous.

| groupe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solution | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| pH | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Vb(mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Prélever un volume égal à 20mLde chacune des solutions et le verser dans un grand tube à essai portant le numéro de la solution préparée.

- Ajouter 4 gouttes de BBT dans chaque tube, agiter.

2 – mesures

a -  Mesure du pH de chaque solution

- Chaque groupe  viendra mesurer le pH de ses 2 solutions et donnera ses valeurs à l’ensemble de la classe.

- Au préalable, il rédigera brièvement le protocole d’utilisation et de mesure du pHmètre.

- Mesure de l’absorbance de chaque solution

- La longueur d’onde choisie est celle indiquée dans l’analyse des spectres soit  = 620nm.

Chaque groupe viendra mesurer l’absorbance de ses 2 solutions et donnera ces valeurs à l’ensemble de la classe.

- Au préalable, il rédigera brièvement le protocole d’utilisation du spectrophotomètre en indiquant  les précautions que l’enseignant a du prendre pour le choix de la concentration en BBT afin que toutes les mesures soient possibles.

| Solution | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH(réel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Couleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 – traitement des mesures avec EXCEL: détermination du pKa du couple Acide/Base

a – domaine de distribution des espèces Hind et Ind-

- rentrer les données pH et A dans un tableau EXCEL

- créer les variables p (Ind-)et p(Hind)

- Tracer p (Ind-) et p(Hind) en fonction du pH ; en déduire le pKa de l’indicateur coloré et définir la zone de virage.

b – relation entre pH et [Ind-]/[Hind]

- Créer la variable [Ind-]/[Hind]

Tracer le graphe pH en fonction de log( [Ind-]/[Hind]

- Modéliser cette courbe. Commentaire.