FICHE TECHNIQUE : MESURE DE LA CROISSANCE DES ALGUES PAR COLORIMETRIE

Mesure de l’absorbance des cultures

1: Brancher le colorimètre au secteur, et adapter le multimètre sur A (entre les prises noire et jaune sur le colorimètre, la mesure se fera en Ohm () sur le multimètre).

2: Régler le multimètre sur 2000 k et choisir la longueur d’onde correspondant à la  lumière rouge sur le colorimètre.

3: Mettre de l’eau déminéralisée dans la cuve, en ayant soin de la tenir par les faces rayées. Essuyer les faces claires de la cuve à l’aide d’un chiffon propre et vérifier qu’il n’y a pas de bulles.

4: Placer la cuve dans le colorimètre en l’orientant correctement et fermer le couvercle.

5: Appuyer sur le bouton « zéro » du colorimètre.

--> la valeur lue sur le multimètre doit s’approcher de zéro.

Le colorimètre est alors près pour faire des mesures.

Attention, il ne faut plus toucher le bouton « zéro » durant toutes les mesures.

6: Homogénéiser la suspension de cellules, et en placer dans la cuve à l’aide d’un compte-gouttes. Bien essuyer les faces lisses de la cuve.

7 : Homogénéiser à nouveau la suspension en retournant la cuve bouchée par le doigt, puis vérifier qu’il n’y a pas de bulles.

8: Placer rapidement la cuve dans le colorimètre, fermer le couvercle et lire rapidement la valeur qui s’affiche sur le multimètre.

9: La cuve doit être soigneusement rincée entre chaque mesure.

10: Noter les valeurs mesurées pour chaque pot de culture dans un tableau.